 **Индивидуальный Предприниматель Андреева Анна Владимировна**

г.Чебоксары, тел.8 ( 8352) 37-45-25, 8 (8352) 388-670 ,8-919-653-1999

8-800-100-86-70 Звонок по России Бесплатный!

**Применяет УСН**.

[www.cheb-tros.ru](http://www.cheb-tros.ru) e-mail: [cheb-tros@mail.ru](mailto:cheb-tros@mail.ru)

**Цены действуют с 01 января 2024 г.**

Оплата возможна как с НДС, так и без НДС

**Предлагаем**:

Гибкие специальные валы (сантехнические канализационные тросы) для чистки канализации, труб, котлов и бойлеров. В стандартную бесплатную комплектацию включена сменная насадка "КРЮК", втулка-наконечник и ручка для вращения. ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **и диаметр** | **Длина, м** | **Цена, руб.** | **Наименование и диаметр** | **Длина, м** | **Цена, руб.** |
| **ТС - 6** | **1 п.м.** | **357** | **ТС - 14** | **5** | **3300** |
| **ТС - 8** | **5** | **2175** | **ТС - 14** | **10** | **6585** |
| **ТС - 8** | **10** | **4360** | **ТС - 14** | **15** | **9880** |
| **ТС - 8** | **15** | **6540** | **ТС - 14** | **20** | **13170** |
| **ТС - 8** | **20** | **8685** | **ТС - 14** | **25** | **16455** |
| **ТС - 8** | **25** | **10885** | **ТС - 14** | **30** | **19735** |
| **ТС - 10** | **5** | **2530** | **ТС - 14** | **40** | **26315** |
| **ТС - 10** | **10** | **5055** | **ТС - 16** | **5** | **3760** |
| **ТС - 10** | **15** | **7575** | **ТС - 16** | **10** | **7500** |
| **ТС - 10** | **20** | **10090** | **ТС - 16** | **15** | **11260** |
| **ТС - 10** | **25** | **12620** | **ТС - 16** | **20** | **15005** |
| **ТС - 10** | **30** | **15150** | **ТС - 16** | **25** | **18740** |
| **ТС - 10** | **40** | **20185** | **ТС - 16** | **30** | **22490** |
| **ТС - 12** | **5** | **2880** | **ТС - 16** | **40** | **29990** |
| **ТС - 12** | **10** | **5755** | **ТС - 20** | **10** | **12255** |
| **ТС - 12** | **15** | **8630** | **ТС - 20** | **15** | **18375** |
| **ТС - 12** | **20** | **11510** | **ТС - 20** | **20** | **24510** |
| **ТС - 12** | **25** | **14385** | **ТС - 20** | **25** | **30630** |
| **ТС - 12** | **30** | **17260** | **ТС - 20** | **30** | **36750** |
| **ТС - 12** | **40** | **23020** | **ТС - 20** | **40** | **49000** |
| **Проволока Вр-1400-1-80, ф5, ГОСТ 7348-81** | | | | **1 п/м** | **100** |
| **Крюк для открывания люков канализационных колодцев** | | | | **1 шт** | **1490** |

Гибкие специальные валы (сантехнические канализационные тросы) служат для передачи вращающего момента и применяются для чистки водопроводных и канализационных труб, труб котлов и бойлеров.

Конструкция валов такая же, как и у валов вибраторов и представляет собой сердечник, вокруг которого послойно навиваются пряди проволок определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра вала.

**Для изготовления валов используется стальная пружинная проволока марки СТ 60-70 класса 2Б по ГОСТ 9389-75. Валы изготавливаются по ТУ 22-178-02-90.**

Вал изготовлен с определенной плотностью витков (напряженностью) для обеспечения его гибкости и момента вращения.

Тросы оснащены с одного конца ручкой вращения, с другого – втулкой - наконечником для закрепления сменных инструментов (нашего же производства), что позволяет существенно облегчить прочистку, защитить трос от распускания, тем самым значительно увеличить срок его службы.

**Сотрудничаем со всеми регионами России!**

**Ассортимент сменного инструмента (насадок)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "**Крюк**" | 1 сменная насадка "КРЮК" входит в стандартную бесплатную комплектацию тросов **Ø**: **8,10,12,14,16 и 20 мм**  "КРЮК" используется для извлечения различных мягких засоров | **365** |
| **"Гарпун"** | Насадка "ГАРПУН" используется для ударного воздействия на сложный и жесткий засор, а также для извлечения частиц засора из канализационной трубы | **605** |
| **"Шнек"**  (для труб **Ø**:50 или 110 мм.) | "ШНЕК" используется для удаления песка и различных сыпучих загрязнений, нетвердых отложений на стенках канализационной трубы, так же для придания дополнительного поступательного движения тросу. | **1450** |
| **"Скребок"**  (для труб **Ø**:50 или 100 мм) | Насадка "Скребок" используется для удаления различных жировых отложений с внутренних стенок канализационных труб, удаления нетвердых известковых отложений. | **1090** |
| **“Винт”**  (для трубы от **Ø**:100мм) | Имеет четырехгранную изогнутую форму с зубьями. Используется для прочистки жировых отложений, удаляет корни внутри трубы. | **1 935** |
| **«Шнек-зацеп»**  **(**для трубы от **Ø**:110 мм) | Оригинальный сменный инструмент, созданный на основании многолетнего опыта и положительных отзывов об эффективности.  Предназначен для труб диаметром от 110 мм, работает на прямых участках трубы. Извлекает тряпки, мягкие засоры, волосы за счет крюка, одновременно соскребая с внутренних стенок жировые отложения. | **1450** |
| **«Ротор»**  (Для труб **Ø**:50 мм или 110 мм) | Новейшая разработка компании ООО Чебтрос. Изготавливается в двух размерах-для труб до 50 мм диам, и для труб от 110 мм в диам.  За счет вращения троса и своей уникальной гидродинамической формы легко скользит в жидкой рабочей среде канализационной трубы, разрушая известковые отложения. | **1 695** |
| **«Лентовидная спираль»**  (для трубы от **Ø**:100 мм) | Сменный инструмент создан и изготовлен по образу насадки спираль. Предназначен для труб от 110 мм.  За счет усиленной конструкции и широкой полосы ленточного металла может помочь в извлечении тяжелой, разбухшей в воде, строительной ветоши, памперсов и других аналогичных засоров. | **1 210** |
| **Насадка Универсал.**  Для труб **Ø**:50 на тросы 10 и 12 мм или Ø 110 мм на тросы 14,16,20 мм) | Совершенно новый инструмент, изготавливается в двух вариантах, для труб до 50 мм, и от 110 мм. За счет своей формы крепится к тросу с двух сторон (см. фото) Плотно прикрепляется к тросу, имеет очень компактную форму, за счет чего трос сантехнический может проходить углы и колена в трубах, снимая жировые и иные отложения. | **845** |
| **Усиленный пробойник.** | Используется для разрушения твердых , плотных засоров. Пробивает жесткие засоры | **900** |
| **«Спираль»** | Применяется для прочистки канализационных труб диаметром от 50 до 100 мм, эффективный инструмент  в работе при прочистке  труб от мягких, текстильных, иловых и волосяных засоров. | **990** |
| **"Ёрш-1"**  (для труб **Ø**:100 мм-250 мм) | Для прочистки вентиляции и дымоходов. С легкостью справляется с засорами от сажистого налета, нагара на стенках дымовой трубы | **1 210** |
| **«Ёрш-2» для прочистки канализационных труб.**  (для трубы **Ø**:100мм) | При прочистке канализационных труб с легкостью справляется с иловыми, мягкими засорами, в том числе волосы, бумага и т.п. | **1 210** |
| **Малый пробойник.**  (для трубы до **Ø**:50 мм.) | Используется для разрушения твердых засоров во внутридомовых и квартирных системах канализации.  **Изготавливается и Применяется на тросах Ø 8мм.** | **365** |
| **"Четырехгранный скребок"**  (для трубы **Ø**:100 мм.) | Используется для удаления различных известковых засоров, жировых и иловых | **1 330** |
| **Х-образный пробойник.** | Используется по аналогии с Усиленным пробойником. Способен разрушить почти все твердые засоры в канализационной трубе. | **725** |
| **"Сфера"**  (для труб **Ø**:50 мм или 100 мм) | Хорошо справляется с жесткими отложениями, песком, известью за счет своей сложной конструкции. | **1 210** |
| **"Капля"**  (для труб **Ø**:50 мм или 100 мм) | Насадка для воздействия на различные мягкие отложения, такие как жир или ил. Имеет пикообразную форму, легко проходит по центру трубы. | **665** |
| **Цепная насадка Вихрь**  (для труб **Ø**:100 мм) | Предназначена для прочистки чугунных и пластиковых труб от 110 мм от таких засоров как: иловые, жировые, известковые, твердые и органические, не повреждая их. Применяется для прочистки труб как при ручном использовании при помощи вращения, так и с перфоратором | **3 300** |
| **Насадка Скребок-Корнерез**  (для труб **Ø**:50 или 100 мм) | Сменный инструмент для прочистки канализационных труб от вросших корней, ветвей, жировых, иловых засоров, а так же очень плотных отложений. | **1210** |
| **«Лопасть»**  (для труб **Ø**:100 мм) | Насадка для прочистки жировых, илистых и гипсовых отложений. За счет своей изогнутой лопатообразной формы справляется с сильными иловыми, жировыми и гипсовыми отложениями внутри и на стенках трубы. | **970** |

**Индивидуальный Предприниматель Андреева Анна Владимировна**

г.Чебоксары, тел.8 ( 8352) 37-45-25, 8 (8352) 388-670 ,8-919-653-1999

8-800-100-86-70 Звонок по России Бесплатный!

**Применяет УСН**.

[www.cheb-tros.ru](http://www.cheb-tros.ru) e-mail: [cheb-tros@mail.ru](mailto:cheb-tros@mail.ru)

Цены действуют с 01 января 2024 г.

Оплата возможна как с НДС, так и без НДС

**Ассортимент комплектов сменных инструментов (насадок)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комплект насадок № 1**  для труб от Ø 50 мм | Скребок-Корнерез 50 мм, Шнек 50 мм, Гарпун, Капля 50 мм, Скребок 50 мм | **4270** |
| **Комплект насадок № 2**  для труб от Ø 100 мм | Скребок-Корнерез 100 мм, Шнек 100 мм, Сфера 100 мм, Капля 100 мм, Усиленный пробойник | **4620** |
| **Комплект насадок № 3**  для труб от Ø 50 мм | Ротор 50 мм, Насадка «Универсал» 50 мм, Сфера 50мм, Х-образный пробойник, Скребок 50мм, Усиленный пробойник | **5495** |
| **Комплект насадок № 4**  для труб от Ø 100 мм | Шнек-зацеп 100мм, Насадка «Универсал», Лопасть, Х-образный пробойник, гарпун, скребок 100 мм | **4830** |
| **Комплект насадок № 5 большой** | Ротор 50,Скребок-корнерез 100, Шнек-зацеп, Насадка Универсал 50, Скребок 50мм, Скребок 100мм, Сфера 50мм, Сфера 100мм, Капля 50мм, Капля 100мм, Усиленный пробойник, Х-образный пробойник, Гарпун, Лопасть, Шнек 50мм, Шнек 100мм | **14645** |
| **Комплект насадок для обслуживающих организаций (УК и ТСЖ):** | Шнек 100 (или 50 – по желанию заказчика), Усиленный пробойник, скребок 100 или (50 – по желанию заказчика), Насадка «Универсал», Лентовидная спираль, Винт)  Универсальный комплект: очищает от жировых, сыпучих, мягких отложений. Пробивает жесткие отложения и извлекает мягкие засоры. | **6315** |
| **Комплект насадок для школ, больниц и поликлиник и т. п.:** | Шнек- зацеп, Лопасть, Ёрш, Лентовидная спираль, Ротор 100 (или 50 по желанию заказчика), Скребок 100 или 50 – по желанию заказчика).  Очищает от мягких засоров: тряпок, бинтов, памперсов, счищает со стенок труб жировые и гипсовые отложения | **6480** |
| **Комплект насадок для пищевой промышленности и общепита** | Скребок 50 мм, Скребок 100 мм. Ротор 100 мм, Насадка «Универсал» 50 мм, Шнек 50 мм. Лопасть.  Эффективно справляется с жировыми отложениями, извлекает остатки продуктов питания | **6070** |
| **Комплект насадок для подготовки зданий к сдаче после строительства** | Шнек 50 мм, Сфера 100 мм, Ротор 100мм, Универсал 100 мм, Спираль  Прочищает налет со стенок труб после смывания в канализацию остатков строительной пыли, мусора и др. | **5260** |
| **Комплект насадок для лесоперерабатывающих предприятий** | Сфера 50 мм, Скребок-Корнерез 100 мм, Х-образный пробойник, 4-хгранный Скребок  Качественно прочищает трубы от накопившихся остатков и отложений после опила, стружки древесины, избавляет от иловых отложений. | **3805** |
| **Комплект насадок для Водоканалов** | 4-хгранный скребок, Шнек- зацеп, Ротор 100, Сфера 100 , Скребок-корнерез 100  Прочищает трубы от застарелых иловых, жировых, плотных засоров. Извлекает мягкие засоры, остатки органических наростов (корни, трава) | **5860** |
| **Комплект насадок для текстильных предприятий** | Лентовидная спираль, Скребок-корнерез 50, Шнек-зацеп, Гарпун, Спираль.  Эффективно справляется с текстильными остатками: нитки, кусочки тряпок.. Помогает извлекать крупные остатки мусора с кусками тканей. | **4645** |
| **Несъемная Насадка –Хвостовик для работы с перфоратором SDS+** | Несъемная Насадка -Хвостовик SDS+ для использования с тросом диаметром 10 и 12 мм.  Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки | **1 100 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)** |
| **Съемная Насадка –Хвостовик для работы с перфоратором SDS+ и ручка для вращения** | **Съемная Насадка -Хвостовик SDS+** для использования с тросом диаметром 10 и 12 мм. **Комплектуется дополнительно ручкой для вращения**.  Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки | **4 400 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)** |
| **Съемная Насадка –Хвостовик для работы с перфоратором SDS+, ручка для вращения и насадка Цепная «Вихрь»** | **Съемная Насадка -Хвостовик SDS+** для использования с тросом диаметром 10 и 12 мм. Комплектуется дополнительно **ручкой для вращения и специальной Цепной насадкой «Вихрь».**  Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки | **7 700 руб (+гибкий вал 10 или 12 мм)** |
| **Несъемная Насадка –Хвостовик для работы с перфоратором SDS max** | **Несъемная Насадка -Хвостовик SDS max** для использования с тросом диаметром 14, 16, 20 мм.  Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки. | **2 200 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)** |
| **Съемная Насадка –Хвостовик для работы с перфоратором SDSmax и ручка для вращения** | **Съемная Насадка -Хвостовик SDSmax** для использования с тросом диаметром 14,16, 20 мм. **Комплектуется дополнительно ручкой для вращения.** Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки | **6050 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)** |
| **Съемная Насадка –Хвостовик для работы с перфоратором SDS max, ручка для вращения и насадка Цепная «Вихрь»** | **Съемная Насадка -Хвостовик SDS max** для использования с тросом диаметром 14,16 или 20 мм. Комплектуется дополнительно **ручкой для вращения и специальной Цепной насадкой «Вихрь».**  Диаметр и длину вала необходимо указать в комментариях при оформлении заявки | **9350 руб (+гибкий вал 14,16 или 20мм)** |
| **Комплект насадок Супервыгоды 30 %**  **25 штук** | "**Гарпун**", "**Шнек**" (для труб **Ø**: 50 и 100 мм.), "**Скребок**" (для труб Ø 50 и 100 мм), “**Винт**», «**Шнек-зацеп**» ,«**Ротор**» (Для труб Ø 50 мм и 100 мм), «**Лентовидная спираль**» ,**Насадка Универсал**. (Для труб **Ø** 50 и 100 мм), **Усиленный** **пробойник**, «**Спираль**, «**Ёрш-2**» для прочистки канализационных труб. (для трубы Ø 100мм), **Малый пробойник** (для трубы **Ø** до 50 мм.), "**Четырехгранный скребок**" (для трубы **Ø**:100 мм.), **Х-образный пробойник**, "**Сфера** (для труб **Ø**:50 мм и 100 мм), "**Капля**" (для труб **Ø**:50 мм и 100 мм), Насадка **Скребок**-**Корнерез** (для труб**Ø**: 50 и 100 мм), «**Лопасть**» | **19615**  **СКИДКА**  **30%** |
| **Комплект насадок**  **«ВАШ ВЫБОР»** | **Если Вы не нашли нужного комплекта насадок, то предлагаем вам собрать его самостоятельно из 5 штук по специальной цене!** |  |

* Продукция Сертифицирована, торговая марка Чебтрос зарегистрирована в Роспатенте
* Полный ассортимент на сайте [www.cheb-tros.ru](http://www.cheb-tros.ru)
* Проволока поставляется бухтами любого метража до 200 метров
* Доставка до терминала по г. Чебоксары- бесплатная

**Индивидуальный Предприниматель Андреева Анна Владимировна**

**Г. Чебоксары**

**8-800-100-86-70, 8-987-122-95-76, 8-927-667-45-25, 8-8352-28-85-23 Сотрудничаем со всеми регионами России!**